# РЕЗУЛЬТАТЫ

проверки работоспособности системы автоматического включения резервного питания и оборудования (АВР)

Дата проведения проверки:  «____»______________ 20__   г.

# Климатические условия при проведении проверки

Температура воздуха _______ (С.  Влажность воздуха _______ (.  Атмосферное давление _______ мм.рт.ст. (бар)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведена проверка (испытания): ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Тип и характеристика системы АВР

1.1.Типовое обозначение, наименование по проекту системы АВР ____________________________

_____________________________________________________________________________________

  - Система АВР  предназначена _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. АВР обеспечивает возможность его действия при следующих нарушениях: ________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. При восстановлении напряжения на рабочем источнике питания АВР _____________________

(обеспечивает , не обеспечивает)

восстановление схемы до аварийного режима

1.5. Рабочий и резервный элементы АВР имеют  ______________________ источник(и) питания

(один, разные)

1.6. Электроустановка  ______________________  электродвигатели включающиеся на самозапуск

(имеет, не имеет)

при срабатывании АВР

1.7. Пусковой орган напряжения АВР на отключение выключателя рабочего источника питания

действует с ________________________________ времени

(с выдержкой, без выдержки)

1.8. АВР при отключении выключателя рабочего источника питания, включает источник

резервного источника питания __________________________________ времени

( с выдержкой, без выдержки)

1.9. В системе АВР ____________________минимальный элемент напряжения пускового органа

(предусмотрен, не предусмотрен)

АВР реагирующий на исчезновение напряжения рабочего источника

# 1.10. В системе АВР   ___                                элемент контроля напряжения на шинах резервного

# (предусмотрен, не предусмотрен )

# источника

1.11 Блокировки в системе АВР _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

1.12 Дополнительные пусковые органы системы АВР ______________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

1.13. Дополнительные устройства системы АВР ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________

#### _____________________________________________________________________________________

#### 2. Поверка пусковых органов, элементов, устройств и аппаратов системы АВР

2.1. Испытание выключателей, контакторов, пускателей многократными включениями и отключениями.

| №№ п.п. | Назначение | Тип | Мон-тажный символ | Опе-рация | Напряжение оперативного тока в % Uн | Количество операций | Вывод о соответствии нормативному документу, проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Проверка времени срабатывания пусковых органов, элементов системы АВР

| №№ п.п. | Пусковой орган, элемент системы АВР | Аппарат, устройство | Заданная выдержка времени | Измеренная выдержка времени | Вывод о соответствии нормативному документу, проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Разброс времени срабатывания не превышает значений, предусмотренных заводом изготовителем

  - Проверка напряжений срабатывания системы АВР

| №№ п.п. | Пусковой орган, элемент системы АВР | Аппарат, устройство | Заданное напряжение срабатывания | Измеренное напряжение срабатывания | Вывод о соответствии нормативному документу, проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Разброс напряжений срабатывания не превышает значений предусмотренных заводом изготовителем.

#### 2.4. Поверка функционирования пусковых органов, устройств, элементов системы АВР

| №№ п.п. | Испытываемый пусковой орган, устройство, элемент системы АВР | Напряжение оперативного тока, % номинального | Вывод о соответствии нормативному документу, проекту |
| --- | --- | --- | --- |

- Проверка функционирования системы АВР

3.1. Параметры срабатывания пусковых органов АВР согласованы: ____________________________________________________________________________________

(организации с которыми согласованы параметры времени срабатывания)

  - Параметры напряжений срабатывания пусковых органов АВР соответствуют  (не соответствуют)                                              _____________________________________________________________________________________

документ, определяющий параметры напряжений срабатывания

3.3. Параметры времени срабатывания пусковых органов АВР соответствуют  (не соответствуют)                                                     __________________________________________________________________________________________

документ, определяющий параметры времени срабатывания

3.4. Вторичные цепи и аппараты АВР испытаны напряжением   _______                       _____         В      _     ,

(род тока, исп. устройство)

в течение    __      мин., испытание _____________________________________________________________

выдержали (не выдержали)

3.5. Сопротивление изоляции цепей и аппаратов АВР не менее       ____________________    Мом,

________________________________________________________________________________

нормативный документ, вывод о соответствии

  - Проверка системы АВР осуществлена поочередным отключением вводов со стороны питания,

функционирование системы АВР соответствует (не соответствует) проекту

Заключение:_________________________________________________________________________

Проверку провели: ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                        (Ф.И.О.)

____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                      (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Проверил:                 ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                        (Ф.И.О.)