| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Заказчик: |  |
| Адрес: |  |

ПРОТОКОЛ

Визуальный осмотр: проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации исполнительной документации в объеме ГОСТ Р 50571.16-2007.

«___»  ___________  20__ г.

| Наименование и обозначение составных элементов электроустановок, согласно проектной документации | Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых характеристик | Результаты осмотра |
| --- | --- | --- |
| 1. Щитовые помещения | ПУЭ (7-е издание): 1.1.33, 1.7.72, 7.1.28-7.1.31, 7.2.18-7.2.21 | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| 2. Распределительные устройства напряжением до1000В 2.1.Вводные и вводнораспределительные устройства (ВУ, ВРУ) 2.2. Главные и вторичные распределительные щитки: вводной, групповые. 2.3.Щиты и щитки для питания противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей, звуковой и другой сигнализации, силовых установок | ПУЭ (7-е издание): 1.1.29-1.1.30, 1.1.31 (п.2), 1.1.34, 1.7.67-1.7.70, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.11-4.1.15, 4.1.23-4.1.24, 7.1.13, 7.1.18-7.1.31, 7.1.57, 7.1.63,7.1.64 ПУЭ (6-е издание): 1.5.35. | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| 3. Аппараты защиты (защита электросетей до 1000 В) | ПУЭ (6-е издание): 3.1.5-3.1.8, ПУЭ (7-е издание): 7.1.24-7.1.26, 7.1.71-7.1.74, 7.1.76,7.1.79 | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| 4. Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети) | ПУЭ (6-е издание): 2.1.14-2.1.17, 2.1.21-2.1.24, 2.1.26, 2.1.28-2.1.30, 2.1.35, 2.1.37-2.1.40, 2.1.42-2.1.45, 2.1.47, 2.1.49, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.54-2.1.61,2.1.63,2.1.64,2.1.66-2.1.79; ПУЭ (7-е изд.) 7.1.21, 7.1.32, 7.1.34-7.1.40, 7.1.45; СниП 3.05.06-85: п.3.22, 3.23, 3.34, 3.36,3.37 | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| 5. Заземляющее устройство | ПУЭ (7-е издание): 1.7.54 - 1.7.56, 1.7.59, 1.7.61, 1.7.74, 1.7.76-1.7.80, 1.7.86, 1.7.102, 1.7.103, 1.7.109 - 1.7.113, 1.7.116, 1.7.117,1.7.121-1.7.135, 1.7.139 - 1.7.145, 6.1.37 - 6.1.44, 7.1.67 - 7.1.70, 7.2.58 - 7.2.60 ГОСТ Р 50571.3-94 п.п. 413.4.1, 413.4.2, ГОСТ Р 50571.7-94 п.п. 461.2, 465.1.2, 465.1.5, ГОСТ Р 50571.10-96 п.п. 542-546, ГОСТ Р 50571.11-96 п.п. 701.413.1.6, 701.471.2, ГОСТ Р 50669-94 п.4.3.3 - 4.3.5, Прил.А: п.А2, А3. | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| 6. Система уравнивания потенциалов. | ПУЭ (7-е издание): 1.7.60, 1.7.82-1.7.85, 1.7.119, 1.7.120, 1.7.136-1.7.138, 7.1.87, 7.1.88, ГОСТ Р50571.10-96 пп.547. | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| 7. Внутреннее освещение 7.1 Осветительная арматура и патроны. 7.2 Электроустановочные изделия. | ПУЭ (7-е издание): 6.1.14,6.1.16-6.1.18, 6.1.21-6.1.25,6.1.27,6.1.31,6.1.32,6.1.35, 6.1.36, 6.138,6.1.41,6.1.44,6.1.45;6.2.6,6.2.8-6.2.15, 6.3.40,6.4.18,6.6.1,6.6.2,6.6.9-6.6.15, 6.6.21,6.6.22,6.6.24,6.6.2-6.6.31,7.1.46-7.1.55, 7.1.70 | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |
| 8. Маркировка элементов электроустановки, буквенно-цифровые и цветовые маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводов аппаратов. | ПУЭ (6-е издание): 1.5.35,2.3.23,3.1.7, 2.131,3.4.9 | Соответствует требованиям ПУЭ и проектной документации |

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания: ______________

Заключение: __________________

Проверку произвели:

Инженер по испытаниям: _____________ подпись ФИО

Начальник лаборатории: _____________ подпись ФИО МП