| Электролаборатория Заказчик: |  |
| --- | --- |
| (наименование организации) |
|  | Объект: |  |
| (адрес, телефон электролаборатории) |  |
| Свидетельство № ____________ выд. упр. от ____________________ действ. до ___________________________ Адрес: |  |
| Лицензия № ______-_______ рег. номер______-______выд. _-__ _________ действ. до______-________ |  |

«_____»  __________ _______________20__  г.

# Протокол   №

проверки цепи фаза-нуль в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали

( количество листов _______ )

1. Измерения  проведены  прибором типа   ______________ № _________________     Зав. № ________________        Дата поверки ________________

2. Фазное напряжение электроустановки     ______________ В.

3. Проверено:

3.1. отсутствие предохранителей и автоматических выключателей в нулевом проводе;

3.2. соответствие плавких вставок предохранителей и уставок автоматических выключателей проекту;

3.3. соответствие сечения нулевых, фазных. проводов и жил кабелей проекту.

| № п /п | Наименование линии, цепи | Аппарат защиты | Измеренное сопротивление (Ом) | Измеренный (расчетный) ток однофаз К.З. Iк(А) | Коэффиц. срабатыв. защиты Кс=0,9Iк / Iз | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип | Автом. выкл. | Iном.пл. вст. предохр. (А) |  |  |  |  |
|  |  |  | Iтепл. расц.(А) | Iэл. магн. расцеп. (А) |  | А | В | С | А | В | С | Допуст. | Фактич. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

ПРОТОКОЛ  ПРОВЕРКИ ЦЕПИ ФАЗА-НУЛЬ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1кВ. С ГЛУХИМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НЕЙТРАЛИ №_______ ЛИСТ________

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Заключение: |  |
| --- | --- |
| Испытания производили: |  |  |  | Начальник электролаборатории: |  |  |  |
|  | (подпись) (фамилия, имя, отчество) М.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество) |
| (подпись) (фамилия, имя, отчество) |